[image: image1.png]



[image: image2.png]B I OTEC H BY1. Koaaiizzjlg?lggrg
(093)440-41-01
ENGINEERING (098)822-27-18

bte.org.ua@gmail.com








ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДБОРУ КОМПЛЕКСУ ОЧИСНИХ СПОРУД (КОС)
БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД

1.РЕКВІЗИТИ
	Найменування об'єкта
	

	Організація
	

	Адреса
	

	Сфера діяльності
	

	Контактна особа
	

	Посада
	

	Телефон / факс / e-mail
	

	Інша інформація
	


2.ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТІЧНІ ВОДИ
2.1. Витрата та склад стічних вод
	Тип стічних вод:
	Господарсько-побутові
	Промислові
	Дощові
	Змішані

	1
	Добова витрата, м3/добу
	
	
	
	

	2
	Годинна витрата, м3/год
	
	
	
	

	3
	Секундна витрата, л/с
	
	
	
	

	Концентрації
	вхідні
	вимоги
скиду
	вхідні
	вимоги
скиду
	вхідні
	вимоги
скиду
	вхідні
	вимоги
скиду

	4
	Температура, 0С
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	рН
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Завислі речовини, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ХСК, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	БСК5, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	БСК20, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Азот амонійний, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Нітрити, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Нітрати, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Фосфати, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Хлориди, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Сульфати, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Жири, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Нафтопродукти, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Залізо, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Кальцій, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Магній, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Сухий залишок, мг/л
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 дані в таблиці параметри відносяться до нетоксичних стоків.  У разі токсичних стоків необхідно вказати з'єднання, обумовлюючі їх токсичність

Примітка:

a. кількість аналізів повинна бути достатньою, щоб врахувати характерні зміни складу, концентрацій і фізико-хімічних параметрів стоку, пов'язані з циклічністю технологічного процесу і сезонними змінами об'єму продукції;

b. добовий аналіз проводиться по усередненій пробі.

2.2. Інформація про існуючі очисні споруди, проект та об’єкт
	Існуючі очисні споруди
	Потреба ремонту або заміни
	Наявність

	
	Так
	Ні
	Так
	Ні

	Колектори
	
	
	
	

	Решітки
	
	
	
	

	Каналізаційні насосні станції (КНС)
	
	
	
	

	Каналізаційні колодязі
	
	
	
	

	Жировловлювачі
	
	
	
	

	Нафтовловлювачі
	
	
	
	

	Очисні споруди
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Наявність проекту на:

	· будівництво
	
	

	· реконструкцію
	
	

	Наявність санітарно-захисної зони біля проектованих споруд, м
	

	Місце скиду очищених стічних вод:

	· міська каналізація
	
	

	· грунт
	
	

	· водний об’єкт 
	
	

	Режим скидання стічних вод до КОС:

	· напірний
	
	

	· самопливний
	
	

	Діаметр підвідного колектора до КОС, мм
	

	Глибина залягання підвідного колектора до КОС, м
	

	Рівень грунтових вод в місці розташування КОС, м
	


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДО ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТА:

а)Генплан підприємства з вказівкою мереж каналізації, випусків, розміщення очисних споруд.

б)Геологія (характеристика грунтів, рівень підземних вод).

